|  | Enregistrement | ENR-LAB-REC-05 |
| --- | --- | --- |
|  | VIGILANCES AU POSTE DE RECEPTION | Version 11 |
|  |  | 2 pages |
| Diffusion Responsable Qualité Laboratoire | Pour application : techniciens, secrétaire | 1ère version : 2 mai 2017 |
|  | Pour information : personnel du laboratoire | Date d’application : 24/04/2024 |
|  | Lieux de diffusion : Intranet + classeur | 4 exemplaires |

| Rédaction : 21/11/2023 | Vérification : 07/02/2024 | Validation : 08/03/2024 | Approbation : 24/04/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nathalie Lafforgue, Biologiste | Sylvie Lemay, Secrétaire | Mathilde Bovyn, Biologiste | Responsable Qualité Laboratoire |
| Création | Révision non modifiée | Révision modifiée Impact sur la qualité des résultats | Date : Initiales : |
| Nature des modifications/suppressions apportées (mots-clés) : nouveau logo, ajout d’une colonne sur les délais dérogatoires, bon de prescription conforme |

| IDENTITOVIGILANCE |
| --- |
| Identité complète | Nom de naissance, nom d’usage, prénom, sexe, date de naissance, UF |
| Prescription – contenants | Concordance de l’identité entre la prescription et les tubes (étiquette apposée par les IDE des unités) |
| Etiquette labo sur le contenants | Concordance de l’identité entre la prescription, étiquette unité et étiquette Labo. |
| ECHANTILLON |
|  | Analyse | recommandations | Délai dérogatoire |
| Délai entre le prélèvement et le prétraitement : centrifugation Ou envoi | Bilirubine (directe) | 3 heures | 4 heures |
|  | Potassium (ionogramme) | 3 heures | 4 heures |
|  | Test d’adultération | < 2 heures si conservé à TA < 4 heures si conservé à 2-8°C | / |
|  | RSS | Rapidement si conservé à TA < 6 heures si conservé à 2-8°C | 3 jours réfrigéré |
|  | TCA sans HNF, sans dosage de facteurs | < 5 heures | 6 heures |
|  | TCA sans HNF, avec dosage de facteurs | < 3 heures | 4 heures |
|  | TCA AVEC HNF, avec ou sans dosage de facteurs | < 1 heures | 2 heures |
|  | Plaquettes citratées | < 2 heures | 2 heures |
|  | Ammoniémie | <15 mn et dans la glace | Transport immédiat (arrivé dans l’heure au CHU) et dans la glace |
|  | Gaz du sang | <15 mn et dans la glace | Transport immédiat (arrivé dans l’heure au CHU) et dans la glace |
|  | ECBU | Avec conservateur < 10 heures conservé à TA | Sans conservateur < 2 heures conservé à TA < 8 heures entre 2-8°C Avec conservateur < 24 heures conservé à TA |
|  | Clostridium difficile | < 3 heures conservé à TA > 3 heures si conservé à 2-8°C | > 3 heures si conservé à 2-8°C |
| Volume | TP TCA FIB D Dimères | Repère visuel sur le tube bleu témoin |  |
|  | Hémoculture | 8 - 10 mL par flacon soit 2 graduations = trait mini dépassé L'interprétation des hémocultures chez l'adulte nécessite un volume optimal de 40 à 60 mL par épisode infectieux (2-3 paires de flacons bien remplis). |  |
| Etiquetage | Hémoculture | Etiquette ne doit pas recouvrir le code –barre ni empêcher de voir le trait de remplissage |  |
| Abri de la lumière | Folates , vitamine B12 | A l’abri de la lumière | NA |
|  | Vitamine D Prolactine | NA | Pas de nécessité de la mise à l’abri de la lumière si demande seulement de ces analyses (problème d’organisation / série) |
| Matériel de prélèvement | BHRe EPC ERV | Se renseigner auprès de l’EOH pour connaitre le contexte de prescription |  |
| Tube | Troponine | NA | Si prélèvement sur un tube EDTA double centrifugation du tube EDTA : 1) 2200g 10min puis 2) sur plasma décanté à 3000g pendant 5 min |
| PRESCRIPTION |
| Date de l’ordonnance | Moins d’un an |  |  |
| Bon de prescription conforme | « réalisé » avec date et heure de prélèvement |  |  |
| Demande de renseignements complémentaires | Groupe sanguin | Date d’une éventuelle intervention chirurgicale |  |

# Text boxes

Impact majeur