|  | Mode opératoire | MO-LAB-REC-01 |
| --- | --- | --- |
|  | RECEPTION : ACCEPTATION ET REFUS DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES | Version 9 |
|  |  | 8 pages |
| Diffusion Responsable Assurance Qualité Laboratoire | Pour application : secrétaire, techniciens, biologistes | 1èreversion : 01/01/2012 |
|  | Pour information : | Application : 24/08/2023 |
|  | Lieux de diffusion : Intranet | 1 exemplaire |

| Rédaction : 16/08/2023 | Vérification : 24/08/2023 | Validation : 24/08/2023 | Approbation : 24/08/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylvie Lemay, secrétaire Charlie Breton, technicien | Nathalie Lafforgue, biologiste | A Coriton, Biologiste | Responsable Assurance Qualité |
| Création | Révision non modifiée | Révision modifiée Impact sur la qualité des résultats | Date : Initiales : |
| Nature des modifications/suppressions apportées (mots-clés) : intégration de nouveaux documents suite à PCB. Ajout de nouvelles NC en lien avec la PCB. suppression de NC devenues obsolètes avec la PCB |

# 1- Objet :

Ce mode opératoire précise les règles d’acceptation ou de refus de l’échantillon.

# 2- domaine d’APPLICATION :

Il s’applique à l’ensemble des échantillons parvenant au laboratoire.

# 3- Responsabilités :

-Les personnes présentes à l'accueil sont responsables de la réception des échantillons apportés par les coursiers ou le personnel soignant des unités.

-Les techniciens et la secrétaire sont responsables de la réception de l'ensemble des échantillons traités par le laboratoire.

# - En cas de doute, il est nécessaire de solliciter le biologiste pour statuer sur l’acceptation ou refus d’un échantillon.

# 4 - DOCUMENTS DE REFERENCE :

Norme ISO 15189 version en vigueur

Chapitre 5.4.8 Critères d’acceptation des spécimens biologiques

5 - DOCUMENTS ASSOCIES

ENR-LAB-REC-11 « modalité de conservation pré et post analytiques des échantillons »

MO-LAB-SIL-03 « Utilisation DxLAB (réception demande, validation biologique, éditions) ».

ENR-LAB-REC-05 « Vigilance au poste de réception »

6 - DOCUMENTS A UTILISER :

Procédure de réception et saisie des demandes d’examens

Prélèvements sanguins

Bon de prescription connectée sillage

Fiche de non-conformité de pré-analytique DxLab

Confirmation identité patient

7 - DEFINITIONS :

8 – ABREVIATIONS :

NC : non conformités

UF : Unité fonctionnelle

PCB : prescription connectée de biologie

AT : Appel téléphonique

- – ANNEXES : sans objet

- - DESCRIPTION DES ACTIONS A REALISER :

I – Vérification des critères d’acceptation : personnes concernées et critères recherchées

La personne en charge de l’ouverture des sacs contenant le prélèvement (secrétaire, technicien) l’opérateur 1 vérifie les critères suivants d’acceptation d’une demande :

- La présence des mentions obligatoires sur le bon de prescription connectée

- Mentions relatives à la prescription (identité du prescripteur, renseignements cliniques et/ou thérapeutiques)

- Mentions relatives au prélèvement (date, heure du prélèvement et nom du préleveur pour les prescriptions « réalisée » sinon pas de mention sur les prescriptions « prévu » )

- Mentions relatives au patient (Nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, UF)

- Cohérence entre l’identité de l’échantillon et l’identité présente sur la prescription connectée

- Conformité du prélèvement avec le catalogue des analyses

- Respect des règles d’hygiène

- Qualité et intégrité du prélèvement (remplissage du tube…)

- Délai de transport (conformité avec le manuel de prélèvement et le mode opératoire Gestion pré et post analytique des échantillons)

- Conditions environnementales (tubes à l’abri de la lumière…)

- Quantité de tubes prélevés (éventuels tubes surnuméraires)

- Horodatage

Cette étape est tracée par l’opérateur 1

- Initiales

- Ouverture d’une non-conformité le cas échéant

L’opérateur 2 (La personne en charge de la réception de la prescription informatisée dans Dxlab) vérifie des critères supplémentaires à ceux réalisés par l’opérateur 1 :

- Validation de la réalisation du prélèvement dans Sillage

- Le ou les prescripteurs

- L’UF

- Le ou les renseignements cliniques (renseignements prescripteurs)

- Pertinence de prescription

- Renseignements préleveurs (IDE)

- Date de la prescription (date de moins d’un an)

La traçabilité de l’opérateur de la saisie opérateur 2 se fait via DxLab (login).

Le technicien en responsabilité d’un poste technique vérifie à nouveau :

- Concordance entre l’identité de l’échantillon et l’identité du code-barres

- Le respect des volumes (notamment le bon remplissage des tubes).

- La qualité de l’échantillon (hémolyse, lactescence, coagulation …).

Un non-respect des critères d’acceptation fera l’objet d’une non-conformité preanalytique externe

II – Décision adoptées en fonction des non-conformités rencontrées

Toute non-conformité n’entraine pas systématiquement un refus du prélèvement / analyse.

Dans DxLAb, on saisit

- Type de non conformités

- Catégorie de la non-conformité (Cf tableau)

- Acceptation ou non de l’analyse / prélèvement

- Impact : Impact majeur

Toutes les analyses sont enregistrées, même les analyses annulées pour cause de non-conformité. Un commentaire de la raison d’annulation est ajouté.

Dans la saisie de la demande, cliquer sur l’analyse et aller dans  détail d’une analyse :

Cliquer dans annulation et un catalogue des causes d’annulation apparait (Cf Tableau ci-dessous)

Un commentaire explicite apparait sur le compte rendu

Une fiche est éditée et transmise régulièrement au cadre de chaque unité, aux cadres de Santé et à la Direction des soins.

Le laboratoire suit les actions correctives mises en place dans les unités et établit un indicateur de retour

| Type de NC |  | Critères vérifiés | Décision adoptée | Impact des NC (Gravité) * | Catégorie non-conformité dans DxLab CC-NC-CATALOGUE | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC EXTERNE | Concernant la prescription médicale | Renseignements cliniques obligatoires listés dans le catalogue ou absence de renseignements cliniques (NC médecin) | Acceptation du prélèvement | Prestation de conseil non adaptée |  | Renseignements cliniques obligatoires absents (NC médecin) | Sans objet |
|  |  | Redondance de prescription : analyse prescrite récemment et ne justifiant pas une nouvelle prescription (NC médecin) | Acceptation ou Refus de l’analyse Contacter le biologiste afin qu’il statue avec le prescripteur | Sous réserve d’obtention de l’information par le biologiste avec le prescripteur |  | Redondance de prescription (NC médecin) | Sans objet |
|  |  | Erreur de prescription liée au sexe ou autre raison non pertinente | Refus de l’analyse | Sans objet |  | Erreur de prescription | Annulation : erreur de prescription |
|  |  | Ordonnance datant depuis plus d’un an (NC médecin) | Acceptation du prélèvement avec accord du biologiste | Sous réserve d’obtention d’une nouvelle prescription dans la journée (par fax) |  | Ordonnance non valide (NC médecin) | Sans objet |
|  |  | Prescription non régularisée suite à ajout | Acceptation du prélèvement | Analyse réalisée avec commentaire si pas de régularisation par le prescripteur dans les 48 heures |  | Absence de régularisation (NC médecin) | Sans objet |
|  | Réalisation du prélèvement par IDE | Prélèvement non validé dans Sillage par l’IDE | Acceptation du prélèvement | AT dans l’unité dans l’attente de la validation Conséquences : date et heure de prélèvement, renseignements préleveur non transmis au laboratoire |  | Prélèvement non validé dans Sillage | Sans objet |
|  |  | Bon non conforme : transmission du bon « prévu » à la place du bon « réalisé » | Acceptation du prélèvement | Sans objet Conséquence : le nom du préleveur manquant ou illisible |  | Bon non conforme : transmission du bon « prévu » à la place du bon « réalisé » | Sans objet |
|  |  | Discordance entre l’heure de validation notée dans Sillage et heure réelle de prélèvement | Acceptation du prélèvement | Modification de l’heure sur DxLab (celle du bon prévu) en cas de variation supérieure de 15 minutes |  | Discordance entre l’heure de validation notée dans Sillage et heure réelle de prélèvement | Sans objet |
|  |  | Bon non conforme : prélèvement replanifié (entraine un changement de n° Sillage) Absence d’impression du nouveau bon « réalisé | Acceptation du prélèvement | Réimpression du nouveau bon « validé » |  | Bon non conforme : prélèvement replanifié | Sans objet |
|  |  | Prélèvement réalisé annulé dans Sillage | Acceptation du prélèvement | AT dans l’unité dans l’attente de la validation Conséquence : date et heure de prélèvement non transmis |  | Prélèvement réalisé annulé dans Sillage | Sans objet |
|  |  | Prélèvement déjà réalisé avec cette prescription = prélèvement réalisé annulé puis de nouveau réalisé | Acceptation du prélèvement | AT dans l’unité dans l’attente de la validation Conséquence : enregistrement manuel dans DxLab |  | Prélèvement déjà réalisé avec cette prescription = prélèvement réalisé annulé puis de nouveau réalisé | Sans objet |

| Type de NC |  | Critères vérifiés | Décision adoptée | Impact des NC (Gravité) * | Catégorie non-conformité dans DxLab CC-NC-CATALOGUE | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC EXTERNE | Concernant l’échantillon (préanalytique) | Absence d’identification de l’échantillon | Acceptation du prélèvement | Si déplacement du préleveur au laboratoire pour identification correcte des tubes et traçabilité ou fax justificatif avec engagement du préleveur | IMPACT MAJEUR | Contenant non identifié | Sans objet |
|  |  |  | Refus du prélèvement | Sans déplacement du préleveur ni justificatif : ( Demande d’un nouveau prélèvement correctement identifié |  |  | Echantillon non identifié |
|  |  | Discordance entre l’identité sur la prescription et les prélèvements (tube ou pot) | Acceptation du prélèvement Refus du prélèvement | Sous réserve de l’obtention d’une confirmation d’identité du patient par le préleveur soit par un fax soit par déplacement au laboratoire Vérifier l’absence d’une autre discordance |  | Discordance d’identité | Discordance d’identité |
|  |  | Inadéquation entre le type du contenant utilisé ou les modalités pré analytiques et l’examen demandé Absence de tube | Refus du prélèvement/ analyse | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Erreur de tube | Erreur de tube |
|  |  |  |  |  |  | Absence de prélèvement | Absence de prélèvement |

*Seul l’impact majeur est précisé

| Type de NC |  | Critères vérifiés | Décision adoptée | Impact des NC (Gravité) * | Catégorie non-conformité dans DxLab CC-NC-CATALOGUE | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC EXTERNE | Concernant l’échantillon (préanalytique) | Contenant périmé | Refus du prélèvement | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Contenant périmé | Contenant périmé |
|  |  | Sac non scellé Risque de perte d’échantillon lors du transport | Acceptation du prélèvement | Sans objet |  | Sac non scellé | Sans objet |
|  |  | Absence de sac rouge pour une urgence | Acceptation du prélèvement | Sans objet |  | Absence de sac rouge | Sans objet |
|  |  | Délai de transport non adapté (heure de prélèvement – heure d’horodate) | Acceptation du prélèvement | En fonction du caractère précieux du prélèvement Contacter le biologiste afin qu’il statue |  | Délai d’acheminement au laboratoire non conforme | Sans objet |
|  |  |  | Refus du prélèvement | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Délai d’acheminement au laboratoire non conforme | Délai dépassé entre le prélèvement et l’analyse |
|  |  | Température de transport non adapté | Refus du prélèvement | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Température de transport non conforme | Température de transport non conforme |
|  |  | Autres conditions environnementales (abri de la lumière) | Refus du prélèvement | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Absence de prélèvement à l’abri de la lumière | Absence de prélèvement à l’abri de la lumière |
|  |  | Quantité / volume insuffisant Exemple : tube citraté | Refus du prélèvement /analyse | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Si difficultés du prélèvement notée : pas de NC Sinon Quantité insuffisante, ratio anticoagulant/sang du tube citraté non respecté | Quantité insuffisante, ratio anticoagulant/sang du tube citraté non respecté |

| Type de NC |  | Critères vérifiés | Décision adoptée | Impact des NC (Gravité) * | Catégorie non-conformité dans DxLab CC-NC-CATALOGUE | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC EXTERNE | Concernant l’échantillon (analytique) | Prélèvement coagulé pour analyse nécessitant du sang total ou du plasma | Refus du prélèvement | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Sans objet | Prélèvement coagulé |
|  |  | Prélèvement Hémolysé Ictérique Lactescent | Acceptation du prélèvement | Paramètres demandés non affectés par la qualité du prélèvement |  | Sans objet | Sans objet |
|  |  |  | Refus du prélèvement /analyse | Si paramètres demandés, affectés par la qualité du prélèvement ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Sans objet | Sérum hémolysé dosage impossible Sérum ictérique dosage impossible Sérum lactescent dosage impossible Commentaire remplace résultat « Analyse interprétable (+ détailler la raison) » MPL |
|  |  | Quantité / volume insuffisant Exemple : tube citraté | Refus du prélèvement /analyse | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Si difficultés du prélèvement notée : pas de NC Sinon Tube insuffisamment rempli | Quantité insuffisante, ratio anticoagulant/sang du tube citraté non respecté |

| Type de NC |  | Critères vérifiés ( exemples) | Décision adoptée par le laboratoire du CHU pendant la PPS : Justification précisée sur le CR du CHU | Impact des NC (Gravité) * | Catégorie non-conformité dans DxLab CC-NC-CATALOGUE | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC ADRESSEE par le CHU (PPS) | Concernant la réception de l’échantillon au laboratoire | Identification de l’échantillon | Acceptation ou refus du prélèvement | ( Un nouveau prélèvement a été demandé le cas échéant |  | L'échantillon biologique est parvenu non identifié au laboratoire. | / |
|  |  |  |  |  |  | L'échantillon biologique est parvenu au laboratoire dans un délai non compatible avec la réalisation de l'analyse |  |
|  |  | Délai d’acheminement |  |  |  |  |  |
|  |  | Contenant inadapté ou périmé |  |  |  | L'échantillon biologique est parvenu au laboratoire du CHU dans un contenant inadapté ou périmé |  |
|  |  | Etiquette patient collé sur le code barre hémoculture |  |  |  | Etiquette patient collé sur le code barre hémoculture |  |
|  |  | Quantité de l'échantillon biologique est insuffisante |  |  |  | La quantité de l'échantillon biologique est insuffisante ou le ratio prélèvement/conservateur n'est pas respecté |  |
|  |  | 1 ou plusieurs échantillons surnuméraires sont parvenus au laboratoire pour cette demande |  |  |  | 1 ou plusieurs échantillons surnuméraires sont parvenus au laboratoire pour cette demande |  |
|  |  | Non-respect des modalités de prélèvement |  |  |  | Les modalités de prélèvement n'ont pas été respectées pour cet échantillon biologique |  |
|  |  | Echantillon(s) biologiques non parvenu(s)au laboratoire |  |  |  | Un ou plusieurs échantillon(s) biologique(s) est( sont) non parvenu(s)au laboratoire |  |

| Type de NC |  | Critères vérifiés | Décision adoptée : Appel tel.de l’UF concernée ou justification précisée sur le CR | Impact des NC (Gravité) | Fiche action | Commentaire annulation dans DxLab CC-CANCEL-REASON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC INTERNE saisie dans Blue Kango | Concernant la réception de l’échantillon au laboratoire | Oubli du prélèvement à l’accueil | Acceptation ou refus du prélèvement (si délai dépassé) | ( Demande d’un nouveau prélèvement |  | Enregistrement d’une fiche action (Blue Kango) | Délai dépassé entre le prélèvement et l’analyse |
|  |  | Erreur/ oubli de saisie d’un examen |  |  |  |  | Erreur de saisie du secrétariat pour les analyses en plus |
|  |  | Délai entre le prélèvement et l’analyse dépassé (Délai de transport conforme ou non) - prélèvement techniqué sans tenir compte du délai |  |  |  |  | Délai dépassé entre le prélèvement et l’analyse |

# Text boxes

Attention une NC interne (causée par le laboratoire) fait l’objet de l’ouverture d’une fiche action dans Blue Kango

111 – classement et archivage

Les règles de classement et d’archivage sont décrites dans la procédure PRO-LAB-DOC-02 « Gestion des enregistrements et archivage au laboratoire ».

Les fiches de non-conformité sont archivées dans le SIL et exploitables sous forme d’état statistique.

Les bons d’examens biologiques restent au secrétariat et sont archivés mensuellement dans la salle d’archive pour une durée de 24 mois avant d’être détruit.